## Slide 1: Using Sensors in Practice: Hysteresis and Low-pass Filtering

## Slide 2: ปัญหาของการใช้ threshold ค่าเดียวในการควบคุม
while(true) {
If sensor1 < 500 [ turnOn(); ]
If sensor1 > 500 [ turnOff(); ]
}

## Slide 3: ปัญหาของการใช้ threshold ค่าเดียวในการควบคุม (ต่อ)
ค่าเซ็นเซอร์จำนวนมากมีการแกว่ง
บางครั้งเกิด Feedback จาก output เช่น
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ: ลูกลอยไม่อยู่นิ่งเพราะน้ำกระเพื่อมจากน้ำที่ปั๊มสูบเข้า
  โคมไฟอัตโนมัติ: แสงจากหลอดไฟบางส่วนวกกลับไปตกกระทบเซ็นเซอร์แสง

## Slide 4: การติดดับติดต่อกันมักส่งผลเสียต่ออุปกรณ์
เกิดไฟกระชากบ่อยครั้งหากเป็นอุปกรณ์ที่กินพลังงานมาก เช่นปั๊มน้ำ รีเลย์
อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง
ส่งผลให้ผู้ใช้เกิดความรำคาญ กระทบต่อการใช้งานจริง

## Slide 5: การใช้ Hysteresis แก้ไขปัญหา
กำหนด on threshold และ off threshold แยกกัน
while(ture) {
If sensor1 < 400 [ turnOn(); ]
If sensor1 > 600 [ turnOff(); ]
}

## Slide 6: บางครั้งเซ็นเซอร์มี hysteresis ในตัว
ลูกลอยไฟฟ้า
สวิทด้านในจะสับและปล่อยที่ระดับต่างกัน

## Slide 7: Typical Use: Water Pump Control
Sensor Pinout

## Slide 8: Simple Low-Pass Filtering: Hardware Filtering using Capacitors

## Slide 9: Capacitors slow down the signal change

## Slide 10: Simple Low-Pass Filtering: Software Implementation
Where
Xn = The current average value
X(n-1) = The previous average value
I = new sensor value
w = weight